招 标 文 件

项目名称：广州南沙渔业产业园有限公司防雷设备整改项目

项目编号：HJX-20230810-YQ-02

招标人：广州南沙渔业产业园有限公司

招标代理机构：广东华建兴工程管理有限公司

招标日期：2023年11月

目 录

投标邀请函

第一章 投标须知

第二章 招标需求

第三章 合同格式

第四章 开标、评审和中标

第五章 投标文件格式

广州南沙渔业产业园有限公司防雷设备整改项目投标邀请函

致：已受邀单位

广东华建兴工程管理有限公司受广州南沙渔业产业园有限公司的委托，对广州南沙渔业产业园有限公司防雷设备整改项目（项目编号：HJX-20230810-YQ-02）进行招标活动。

一、 项目基本情况

1.项目编号：HJX-20230810-YQ-02

2.项目名称：广州南沙渔业产业园有限公司防雷设备整改项目

3.招标方式：邀请招标

4.项目类别：服务类

5.招标控制价：34975.00元

6.招标需求：

a.标的名称：广州南沙渔业产业园有限公司防雷设备整改项目

b.简要技术需求或服务要求：详见用户需求书

c.服务期限：自签订合同后30天内完成施工并出具检测报告。在履约过程中，因不可抗力因素，如雷雨天、台风等所延误的工期，经甲、乙双方签证认可后，进行调整，从而确定最后竣工日期，乙方应按此作为竣工日期竣工。

二、申请人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供下列材料：

具有独立承担民事责任的能力；【提供营业执照或登记证书或自然人的身份证明，若分公司投标的，供应商为非独立法人(即由合法法人依法建立的分公司），须同时提供总公司的营业执照副本复印件及总公司对分公司出具的有效授权书。分公司已获得总公司有效授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。若法律法规或招标文件另有规定的从其规定】

2.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【①以招标代理机构于评审当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，同时对信息查询记录和证据截图或下载存档，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料；②若分公司投标：供应商为非独立法人（即由合法法人依法建立的分公司），除了对供应商进行信息查询外，同时对总公司的信息查询记录和证据截图或下载存档】。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同包的投标。

4.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购的项目。

5.本项目不接受联合体投标。

三、投标文件时间

1.提交时间：2023年11月24日14时30分至15时00分（北京时间）。

2.提交截止时间及开标时间：2023年11月24日15时00分（北京时间）。

3.提交地点：广东华建兴工程管理有限公司（广州市番禺区市桥街清河西路36号301室）。

四、发布媒体

本项目的询价公告及相关信息在相关法定媒体广东华建兴工程管理有限公司招标代理公司网（http://gzhjxjlcom.p2016112601.junyushop.com/）上公布，并视为有效送达。

五、联系事项

| 采购人联系人: 麦先生 | 招标代理机构联系人：李先生 |
| --- | --- |
| 联系电话： | 电话：13711112999 |
| 联系地址：广州市南沙区灵新公路新港大道1号1栋201房（仅限办公） | 联系地址：广州市番禺区市桥街清河西路36号 |
| 邮编：511400 | 邮编：511400 |

第一章  投标须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和招标需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

一、定义

1.招标代理机构：本项目招标代理机构是指广东华建兴工程管理有限公司，负责整个招标活动的组织，负责依法编制招标文件。

2.招标人：本项目招标人是指广州南沙渔业产业园有限公司，是招标活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术及服务方案可行性设计论证与实施，作为招标方主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.招标文件：是指包括本招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

4.投标文件：是指投标人按本招标文件的要求制作的投标文件。

5.书面形式：包括纸质文件和具有法律效力的电子文件。

6.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

二、费用

1.不论投标结果如何，投标人应自行承担所有与编写和递交投标文件有关的费用。

2.本项目招标代理机构向中标人收取代理服务费。代理服务费按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计[2002]1980号）及《国家发改委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）等的有关规定以差额定率累进法计算。本项目约定中标服务费    元由招标人支付。

三、澄清和修改

1.提交投标文件截止之日前，招标人或招标代理机构可对招标文件进行必要的澄清或者修改，并在提交投标文件截止之日3个工作日前，发布更正文件，不足3个工作日的，顺延提交投标文件截止之日。

2.更正文件为招标文件的组成部分，一经发布，视为有效送达投标人。

3.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

四、联合体投标

1.本项目不接受联合体投标。

2.关于关联企业：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一项目或同一子项目的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

五、投标有效期

投标有效期为90日历天。在特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但其投标将会被拒绝；同意延期的投标人其权利与义务也相应延至新的截止期。

六、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

七、投标文件制作

1.语言及计量

1.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

1.2除非有特殊规定，投标人在投标文件中及其与招标人的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

2.投标文件的构成应符合法律法规及本招标文件的要求，投标文件编制要求如下：

2.1投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。投标人对投标文件中多个包组进行响应的，其投标文件的编制应按每个包组的要求分别装订和封装。

2.2投标人应完整、真实、准确的填写本招标文件中规定的所有内容，对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标人或招标代理机构等对其中任何资料进行核实的要求。

2.3如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供本招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

2.4投标文件的编制格式参考本招标文件第五章“投标文件格式”，列明部分，按列明的格式编制，不够的可扩展；没有列明部分，若本招标文件没有其他要求，则由投标人自行编制相应格式，但应清晰、合理，便于招标人或招标代理机构或评标小组查阅或评审。

3.投标文件的数量和签署

3.1投标人应按要求编制投标文件，要求一正二副，投标文件的副本可采用正本的复印件但封面应加盖投标人单位公章原件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不一致的，以正本为准。

3.2投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或授权委托人签字。授权委托人须出具书面授权证明，法定代表人证明书及法定代表人授权委托书均应在投标文件中提供。

3.3投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或授权委托人在旁边加盖公章或签字才有效。

3.4投标人必须随投标文件同时提交一套全部投标文件内容的电子文件（U盘或光盘，无病毒），其中所有文件不做压缩处理、不留密码，所有文件用WORD或EXCEL格式处理（资质文件及证书等可扫描以图片格式提交）。

4.投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

八、投标文件递交

1.投标文件密封、标记和递交

1.1投标人应将所有投标文件用一个信封一起密封包装。

1.2投标文件外包装上应当注明投标项目名称、项目编号、包号（若有）和“在本招标文件中规定的投标截止时间之前不得启封”的字样。

1.3如果未按要求密封和标记，招标人或招标代理机构对误投或提前启封概不负责。

1.4招标人或招标代理机构在本项目规定的地点和截止时间之前接收投标文件，超过截止时间后的响应为无效响应，招标人或招标代理机构将拒绝接收。

2.投标文件修改和撤回

2.1投标人在截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标人或招标代理机构。补充、修改的内容应当按本招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

2.2投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标文件，但投标人必须在规定的截止时间前以书面形式告知招标人或招标代理机构。从截止时间至有效期结束的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件。

2.3投标人所提交的投标文件在评审结束后，无论中标与否都不退还。

九、知识产权

1.投标人必须保证，招标人在中华人民共和国境内使用资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向招标人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2.报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3.系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

4.中标人需对所有成果、产品的知识产权负有瑕疵担保责任，因使用未被授权使用的技术、组件、系统软件、通用软件等知识产权问题引起的纠纷所产生的所有责任及费用由中标人自行承担。

5.本项目研究成果及其技术文档等所有权由招标人享有，技术文档资料包括完备的系统设计文档、功能模块说明、程序源代码、执行代码、使用手册等，招标人对本项目的所有成果具有所有权。项目所交付的应用系统软件环境包括生产环境（正式环境）、测试环境、开发环境，所有环境均要求能正常使用，未经招标人许可，中标人不得将相关招标人资料提供给第三方。

第二章 招标需求

广州南沙渔业产业园有限公司：

根据贵司的委托，我公司对关于广州南沙渔业产业园有限公司防雷设备整改项目进行了市场询价，现将市场询价情况报告如下：

# 一、工程概况

1、工程地点：广东省广州市。

2、工程规模和内容：对广州南沙渔业产业园有限公司防雷设备整改项目进行市场询价。

3、建设(管理)单位：广州南沙渔业产业园有限公司

# 二、调查依据

(一)广州南沙渔业产业园有限公司拟将广州南沙渔业产业园有限公司防雷设备检测服务和设备整改项目市场询价及邀请招标服务委托给广东华建兴工程管理有限公司，由广东华建兴工程管理有限公司负责开展相关工作，并发出委托邀请书。

(二)物资价格：

物资采购价格主要参考市场价。

# 三、 调查情况说明

我公司主要采用市场调查进行分析。分析具体情况(金额及事由)如下：

1、单价问题：

# 四、市场调查结果

我司建议参考价格取广东璟城建设工程有限公司报价表。

# 五、项目确定招标控制价

| 序号 | 项目名称 | 材料 | 单价（元） | 数量 | 综合合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门卫室 | 接闪杆 | 75 | 4 | 300 | 包括材料、人工、机械费用 |
|  |  | 接闪带 | 40 | 28 | 1120 | 包括材料、人工、机械费用 |
|  |  | 引下线 | 300 | 2 | 600 | 包括材料、人工、机械费用 |
|  |  | 防雷支撑架 | 5 | 28 | 140 | 包括材料、人工、机械费用 |
| 2 | 广州南沙华农渔业研究院办公楼 | 等电位 | 150 | 7 | 1050 | 天面金属设备等电位处理 |
|  |  | 接闪杆 | 75 | 3 | 225 | 包括材料、人工、机械费用 |
|  |  | 接闪带 | 40 | 20 | 800 | 包括材料、人工、机械费用 |
|  |  | 防雷支撑卡 | 5 | 20 | 100 | 包括材料、人工、机械费用 |
|  |  | 引下线 | 300 | 2 | 600 | 包括材料、人工、机械费用 |
| 3 | 饭堂 | 接闪杆 | 75 | 14 | 1050 | 包括材料、人工、机械费用 |
|  |  | 接闪带 | 40 | 180 | 7200 | 包括材料、人工、机械费用 |
|  |  | 防雷支撑卡 | 5 | 180 | 900 | 包括材料、人工、机械费用 |
|  |  | 引下线 | 300 | 5 | 1500 | 包括材料、人工、机械费用 |
|  |  | 浪涌保护器 | 800 | 1 | 800 | 分配电箱处安装 |
| 4 | 电房 | 接闪杆 | 75 | 6 | 450 | 包括材料、人工、机械费用 |
|  |  | 接闪带 | 40 | 60 | 2400 | 包括材料、人工、机械费用 |
|  |  | 防雷支撑卡 | 5 | 60 | 300 | 包括材料、人工、机械费用 |
|  |  | 引下线 | 300 | 3 | 900 | 包括材料、人工、机械费用 |
|  |  | 浪涌保护器 | 1500 | 1 | 1500 | 总配电箱处安装 |
| 5 | 消防站、三防应急物资仓库 | 接闪杆 | 75 | 14 | 1050 | 包括材料、人工、机械费用 |
|  |  | 接闪带 | 40 | 120 | 4800 | 包括材料、人工、机械费用 |
|  |  | 防雷支撑卡 | 5 | 120 | 600 | 包括材料、人工、机械费用 |
|  |  | 引下线 | 300 | 6 | 1800 | 包括材料、人工、机械费用 |
| 6 | 消防池 | 接闪杆 | 75 | 4 | 300 | 包括材料、人工、机械费用 |
|  |  | 接闪带 | 40 | 18 | 720 | 包括材料、人工、机械费用 |
|  |  | 防雷支撑卡 | 5 | 18 | 90 | 包括材料、人工、机械费用 |
|  |  | 引下线 | 300 | 2 | 600 | 包括材料、人工、机械费用 |
|  |  | 等电位 | 150 | 2 | 300 | 金属水箱等电位处理 |
| 7 | 2号楼 | 等电位 | 150 | 2 | 300 | 天面广告牌电位处理 |
|  |  | 接闪带 | 40 | 24 | 960 | 包括材料、人工、机械费用 |
|  |  | 防雷支撑卡 | 5 | 24 | 120 | 包括材料、人工、机械费用 |
|  |  | 引下线 | 300 | 2 | 600 | 包括材料、人工、机械费用 |
|  |  | 浪涌保护器 | 800 | 1 | 800 | 分配电箱处安装 |
| 8 | 合计 |  |  |  | 34975 |  |

# 六、 附件

1、广东璟城建设工程有限公司报价表

2、中山市恒发雷电防护有限公司报价表

3、广东澄霖建设工程有限公司报价表

广东华建兴工程管理有限公司

二○二三年十月三十一日

第三章 合同格式

（本合同条款仅供参考，以最终签订的合同文件为准）

防雷设施

整改工程合同

合同编号：

发（总）包单位 ：广州南沙渔业产业园有限公司（甲方）

承（分）包单位 ：                        （乙方）

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装合同条例》以及有关规定，结合本工程的具体情况，双方经充分协商，签订本合同，共同遵守。

- 工程名称：广州南沙渔业产业园有限公司防雷设备整改项目。

工程地点：广东省广州市。

- 工期：自签订合同后30天内完成施工并出具检测报告。在履约过程中，因不可抗力因素，如雷雨天、台风等所延误的工期，经甲、乙双方签证认可后，进行调整，从而确定最后竣工日期，乙方应按此作为竣工日期竣工。

- 工程质量及验收：工程质量按国家防雷验收标准和要求执行，或以双方约定的报价文件、施工技术文件等为依据。

- 工程变更：

  - 甲乙双方确定的工作内容没有变化的，继续以原工程造价执行。

  - 如工作内容变更对造价影响较大的（超过总价的5%），乙方有权提出对增减部分进行结算，结算价格由甲乙双方议定或参照现行的工程定额。

- 合同价款： （含1%税率增值税普通发票）。

承包方式：乙方包工、包料、包质量、包通过检测。

- 工程付款支付方式：

- 工程完工后，验收通过及开具发票給甲方后15个工作日内一次性支付总合同额的100%给乙方

- 甲方应负责完成下列工作：

- 为乙方提供施工用地、施工设备材料保管场所、临时生产设施场所及施工用电。

- 派驻工地代表，对工程进度和工程质量进行监督，检查验收隐蔽工程。

- 施工过程中，协调乙方与其他单位的关系。

- 按期支付工程款。

- 乙方应负责完成下列工作：

- 按国家防雷规范及国家现行有关规定进行施工。

- 服从甲方现场施工进度安排，在规定时间内组织施工。

- 管理及教育现场施工人员遵守甲方的有关管理规定，做到文明施工，安全生产。

- 工程完工、乙方收齐工程款后，办理竣工资料送甲方存查。

- 在保修期内因设备材料、安装质量等出现问题，乙方应无偿即时进行保修。

- 施工完成后组织检测单位进行检测并出具检测报告。

- 其它：

- 在分部分项验收过程中出现施工技术及施工工艺分歧时，以当地验收部门的验收要求为准，甲方不得以个人要求或公司内部施工要求增加工作量，否则按增加工程处理，另行结算。

- 在现场施工管理中，甲乙双方互相配合，现场施工管理中出现分歧时，乙方在保质安、保进度的情况下，有权按乙方的管理方式实行。

- 由乙方自身问题引发的安全事故由乙方自行承担，与甲方无关。

- 若履行本合同过程中发生争议时，可由双方协商解决；若双方未能通过协商解决争议，可向甲方所在地人民法院提出起诉。

- 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，均具有同等法律效力。

- 本合同自签字、盖章之日起生效，工程竣工验收合格、甲方结清工程款，一年保修期满后自然失效。

甲方：                                      乙方：

甲方负责人：                                乙方负责人：

联系电话：                                  联系电话：

年    月    日                              年    月    日

第四章 开标、评审和中标

一、开标

1.招标人或招标代理机构在规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。

2.招标人或招标代理机构在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都当众予以公布。

3.投标人代表、招标人代表、招标代理机构代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；若有关人员不签字的，不影响开标程序。

4.若递交投标文件的投标人不足3家，则重新组织招标（当N个包组同时招标且不允许兼中时，若投标人不足N+2家，则重新组织招标）。

二、评标小组

本项目的评标小组成员为3人。评标小组将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和招标文件的要求推荐评审结果。

评标小组成员有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避：

1.本人、配偶或直系亲属3年内曾在参加该招标项目的投标人中任职（包括一般工作）或担任顾问，或与参加该招标项目的投标人发生过法律纠纷；

2.任职单位与招标人或参加该投标项目投标人存在行政隶属关系；

3.曾经参加过该招标项目的进口产品或招标文件、招标需求、招标方式的论证和咨询服务工作；

4.是参加该投标项目投标人的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该投标人存在其他经济利益关系；

5.评标小组成员之间具有配偶、近亲属关系；

6.同一单位的评审专家在同一项目评标小组成员中超过1名；

7.法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

三、评审程序

1.评标小组确认招标文件。

2.投标文件初审

2.1初审包括开标情况核定、资格性审查和符合性审查，出现不符合下表所列情形之一的，作无效投标处理。

资格性审查表

| 序号 | 投标人名称 资格性审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标人具有独立承担民事责任能力的中华人民共和国境内注册的法人、事业单位或其他组织【提供营业执照或登记证书或自然人的身份证明，若分公司投标的，供应商为非独立法人(即由合法法人依法建立的分公司），须同时提供总公司的营业执照副本复印件及总公司对分公司出具的有效授权书。分公司已获得总公司有效授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。若法律法规或招标文件另有规定的从其规定】（若本项目“供应商资格”中有规定时提供）。 |
| 2 | 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单，投标人须提供《信用记录承诺函》附“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的信用记录查询结果截图并打印页面加盖公章。 |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同包的投标。 |
| 4 | 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购的项目。 |
| 5 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 6 | 法定代表人证明书或法人授权委托书（含法定代表人及被授权人身份证复印件）。 |

说明：以下为属无效投标的其他情形：

1）法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，同时参加本项目或同一子项目投标的；

2）评审期间，投标人没有按评标小组的要求对可能影响资格审查或符合性审查的内容进行澄清、说明、补正，或澄清、说明、补正的内容改变投标文件对招标文件条款响应的实质性内容；

3）投标人对招标人、招标代理机构、评标小组及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的；

4）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.2评标小组认为，投标人的报价明显不合理或者明显低于其他投标人报价，有可能影响服务质量或不能诚信履约的，应当要求其作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标小组认定该投标人为低于成本报价，投标无效。

2.3对初步被认为初审不合格或无效投标的，评标小组应告知该投标人并说明理由，不再进入下一环节评审。

三、推荐中标候选人

比照最低评标价法确定中标人，即在质量和服务均能满足询文件实质性响应要求的前提下，按照评标价由低到高的顺序提出3名中标候选人，如果出现价格相同，由评标小组抽签决定排位先后顺序。

四、招标失败的处理

出现下列情况将作招标失败处理：

1.因情况变化，不再符合规定的招标方式适用情形的。

2.评标小组对招标文件有异议，不同意确认的。

3.出现影响招标公正的违法、违规行为的。

4.符合竞争要求的投标人或者报价未超过最高限价的投标人不足3家的。

5.因重大变故，招标任务取消的。

当不可兼招标其他子项目的第一中标候选人时增加：

6.如某子项目出现中标人放弃中标或被依法认定中标无效等情形，另行确定中标人后导致同一投标人兼中标两个子项目的，则该子项目作招标失败处理。

五、确定结果

1.招标代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告及《中标通知书》送招标人确认。

2.招标人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的中标候选人中，根据质量和服务均能满足招标文件实质性响应要求且最后报价最低（或排位最前）的原则确定中标人。

3.中标结果公告后，招标人或中标人按招标文件的约定向招标代理机构支付服务费用。招标代理机构完成支付确认后，发放《中标通知书》。《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

六、合同签订

招标人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内（如第二章招标需求有相应约定的从其约定），按照招标文件确定的事项签订合同，合同条款不得与招标文件和投标文件内容有实质性偏离。

第五章 投标文件格式

投标文件格式目录

投标文件包括但不限于以下组成内容，请按顺序制作，本章有提供格式文件的请按格式要求提交。

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 报价文件 |  |
| 1 | 报价函 |
| 2 | 投标人资格声明函及附件 |
| 3 | 授权委托证明书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交本证明书） |
| 4 | 报价书(见格式文件) |
| 5 | 分项报价表(见格式文件) |
| 6 | 工作承诺书（见格式文件） |

特别提醒：上述资料投标人必须有效、完整地提供，否则将按无效投标处理。所有证书类文件提供扫描件且必须在有效期内。

一、报价函

广州南沙渔业产业园有限公司：

我方收到贵方实施的“             ”（项目编号：       ）的招标文件，已完全理解招标文件的所有内容。决定参加该项目的投标，据此我方承诺如下：

一、我方的投标文件在提交投标文件截止之日后90天（日历天）内有效，如中标，有效期将延至本项目合同执行期满日为止。

二、我方在参与投标前已仔细研究了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

三、我方声明投标文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方可能提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。

四、如果被确定为中标人，我方保证履行投标文件中承诺的全部责任和义务，切实履行合同中的全部条款。

五、我方保证，招标人在中华人民共和国境内使用我方资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向招标人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

六、所有与本项目有关的函件请发往下列地址：

| 地 址： |  |  | 邮政编码： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电 话： |  | 传 真： |  |  |
| 联系人： |  | 职 务： |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或签章）：

日期：

说明：本格式文件内容不得擅自删改。

二、投标人资格声明函及附件

广州南沙渔业产业园有限公司：

关于贵方实施的“                  ”（项目编号：       ）的招标文件，我方愿意参加投标，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定：

我方具备本项目“申请人资格要求”规定的条件。

本次投标活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

特此声明！

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或签章）：

日期：

说明：1.本格式文件内容不得擅自删改；

2.后附本项目“申请人资格要求”证明材料。

三、法定代表人证明书

同志，现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

本证明书自签发之日起生效，有效期与我方投标文件中标注的有效期相同。

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

投标人名称（公章）：

日期：

授权委托证明书

兹授权         （委托代理人姓名）为我方委托代理人，其权限是：办理广州南沙渔业产业园有限公司组织的“         ” (项目编号：         )的投标事宜。本授权书有效期与我方投标文件中标注的投标有效期相同。

附：代理人性别：       年龄：        职务：

身份证号码：

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或签章）：

日期：

说明：法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交本授权委托证明书。

四、报价书（格式）

招标单位名称：

我方已决定参与                     的         投标，我方将按照询价函的有关规定完成合同规定的全部工作，并承担相关责任。

我方，投标报价为          万元（大写       ）。

投 标 人：       （名称）（盖章）

法定代表人或委托代理人：       （签字）

年   月   日

五、分项报价表

| 序号 | 项目名称 | 材料 | 单价（元） | 数量 | 综合合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门卫室 | 接闪杆 |  | 4 |  | 包括材料、人工、机械费用 |
|  |  | 接闪带 |  | 28 |  | 包括材料、人工、机械费用 |
|  |  | 引下线 |  | 2 |  | 包括材料、人工、机械费用 |
|  |  | 防雷支撑架 |  | 28 |  | 包括材料、人工、机械费用 |
| 2 | 广州南沙华农渔业研究院办公楼 | 等电位 |  | 7 |  | 天面金属设备等电位处理 |
|  |  | 接闪杆 |  | 3 |  | 包括材料、人工、机械费用 |
|  |  | 接闪带 |  | 20 |  | 包括材料、人工、机械费用 |
|  |  | 防雷支撑卡 |  | 20 |  | 包括材料、人工、机械费用 |
|  |  | 引下线 |  | 2 |  | 包括材料、人工、机械费用 |
| 3 | 饭堂 | 接闪杆 |  | 14 |  | 包括材料、人工、机械费用 |
|  |  | 接闪带 |  | 180 |  | 包括材料、人工、机械费用 |
|  |  | 防雷支撑卡 |  | 180 |  | 包括材料、人工、机械费用 |
|  |  | 引下线 |  | 5 |  | 包括材料、人工、机械费用 |
|  |  | 浪涌保护器 |  | 1 |  | 分配电箱处安装 |
| 4 | 电房 | 接闪杆 |  | 6 |  | 包括材料、人工、机械费用 |
|  |  | 接闪带 |  | 60 |  | 包括材料、人工、机械费用 |
|  |  | 防雷支撑卡 |  | 60 |  | 包括材料、人工、机械费用 |
|  |  | 引下线 |  | 3 |  | 包括材料、人工、机械费用 |
|  |  | 浪涌保护器 |  | 1 |  | 总配电箱处安装 |
| 5 | 消防站、三防应急物资仓库 | 接闪杆 |  | 14 |  | 包括材料、人工、机械费用 |
|  |  | 接闪带 |  | 120 |  | 包括材料、人工、机械费用 |
|  |  | 防雷支撑卡 |  | 120 |  | 包括材料、人工、机械费用 |
|  |  | 引下线 |  | 6 |  | 包括材料、人工、机械费用 |
| 6 | 消防池 | 接闪杆 |  | 4 |  | 包括材料、人工、机械费用 |
|  |  | 接闪带 |  | 18 |  | 包括材料、人工、机械费用 |
|  |  | 防雷支撑卡 |  | 18 |  | 包括材料、人工、机械费用 |
|  |  | 引下线 |  | 2 |  | 包括材料、人工、机械费用 |
|  |  | 等电位 |  | 2 |  | 金属水箱等电位处理 |
| 7 | 2号楼 | 等电位 |  | 2 |  | 天面广告牌电位处理 |
|  |  | 接闪带 |  | 24 |  | 包括材料、人工、机械费用 |
|  |  | 防雷支撑卡 |  | 24 |  | 包括材料、人工、机械费用 |
|  |  | 引下线 |  | 2 |  | 包括材料、人工、机械费用 |
|  |  | 浪涌保护器 |  | 1 |  | 分配电箱处安装 |
| 8 | 合计 |  |  |  |  |  |

投 标 人：       （名称）（盖章）

法定代表人或委托代理人：       （签字）

年   月   日

六、       工作承诺书（格式）

招标单位名称：

我方参加                          的       投标，我方承诺：如我方中标，将按合同规定保证履行完本合同。

承诺人：（名称）             （盖法人章）

法定代表人或授权代理人：          （签名）

年  月  日